# EELNÕU

V I L J A N D I  L I N N

LINNAVALITSUS

KORRALDUS

__. _______ 2018  nr __

Projekteerimistingimuste kinnitamine

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkti 1, § 28, § 31, haldusmenetluse seaduse § 47 lõike 5, § 49 lõike 2 ning arvestades Aktsiaseltsi Toom Tekstiil (10250287) poolt 22.02.2018 esitatud projekteerimistingimuste taotlust detailplaneeringu olemasolul:

1. Kinnitada projekteerimistingimused (lisa), mis on krundil Puidu tn 13 (katastriüksus 89720:002:0300) oleva tootmishoone (ehitisregistri kood 112017208) laienduse ehitusprojekti koostamise aluseks.

2. Projekteerimistingimuste avatud menetluse teate avaldamise kulud ajalehes „Sakala“ kannab Aktsiaselts Toom Tekstiil.

3. Käesoleva korraldusega mittenõustumisel võib esitada vaide Viljandi Linnavalitsusele aadressil Linnu tn 2, 71020 Viljandi või kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil Kalevi tn 1, 51010 Tartu   30 päeva jooksul korralduse teatavakstegemisest arvates.

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Timpson				(allkirjastatud digitaalselt)

linnapea					Ene Rink

linnasekretär

Lisa 1

KINNITATUD

Viljandi Linnavalitsuse __. ________2018

korraldusega nr ___

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED

1.	Ehitustegevuse liigi täpsustus

Ehitustegevuse liik ja eesmärk – Ehitamine, tootmishoone laiendamine sellele juurdeehitamisega

2.	Projekteerimistingimuste andja

Pädev asutus - Viljandi Linnavalitsus, registri kood 75005222

Projekteerimistingimuste koostaja - juhtivarhitekt Leelo Saar

3.	Taotluse andmed

22.02.2018 Viljandi Linnavalitsusele (kiri 6-2/18/612) Aktsiaseltsi Toom Tekstiil (10250287) poolt esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul

4.	Ehitustegevusega hõlmatavate katastriüksuste olemasolevad registriandmed

Asustusüksus 			Viljandi linn

Lähiaadress 			Puidu tn 13

Tunnus 			89720:002:0300

Sihtotstarve 			Tootmismaa 100%

Pindala 			40983  m²

Registriosa nr			1357239/13572

Asustusüksus 			Viljandi linn

Lähiaadress 			Reinu tee 33a

Tunnus 			89720:002:0051

Sihtotstarve 			Tootmismaa 100%

Pindala 			10191  m²

Registriosa nr			671439/6714

5.	Katastriüksustel olevate hoonete andmed ehitisregistris

5.1. Puidu tn 13

Ehitise nimetus 		admin. hoone

Ehitisregistri kood		112017205

Peamine kasutamise otstarve	12209 Muu büroo- või administratiivhoone

Ehitisealune pind		542 m²

Ehitise nimetus 		puiduladu

Ehitisregistri kood		112017206

Peamine kasutamise otstarve	12529 Muu tööstuse laohoone

Ehitisealune pind		452 m²

Ehitise nimetus 		saeveski

Ehitisregistri kood		112017207

Peamine kasutamise otstarve	12519 Muu tööstusharu tootmishoone

Ehitisealune pind		605 m²

Ehitise nimetus 		Tootmishoone

Ehitisregistri kood		112017208

Peamine kasutamise otstarve	12519 Muu tööstushoone

Ehitisealune pind		8008 m²

Ehitise nimetus 		mööblikilpide liin

Ehitisregistri kood		112017209

Peamine kasutamise otstarve	12519 Muu tööstusharu tootmishoone

Ehitisealune pind		756 m²

Ehitise nimetus 		EKE Tare tsehhi ladu

Ehitisregistri kood		112017211

Peamine kasutamise otstarve	12519 Muu tööstusharu tootmishoone

Ehitisealune pind		347 m²

Ehitise nimetus 		puitfermide kuur

Ehitisregistri kood		112017215

Peamine kasutamise otstarve	12519 Muu tööstusharu tootmishoone

Ehitisealune pind		 253 m²

Ehitise nimetus 		EKE Tare tsehh

Ehitisregistri kood		112017210

Peamine kasutamise otstarve	12519 Muu tööstusharu tootmishoone

Ehitisealune pind		1239 m²

5.2. Reinu tee 33a

Ehitise nimetus 	angaar Orsk

Ehitisregistri kood	112017396

Peamine kasutamise otstarve	 12529 Muu tööstuse laohoone

Ehitisealune pind	673 m2

Ehitise nimetus 	metall-laohoone

Ehitisregistri kood	112017398

Peamine kasutamise otstarve	 12529 Muu tööstuse laohoone

Ehitisealune pind	458 m2

Ehitise nimetus 	metall-laohoone

Ehitisregistri kood	112017397

Peamine kasutamise otstarve	 12529 Muu tööstuse laohoone

Ehitisealune pind	459 m2

6.	Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused

Krundil Puidu tn 13 (kinnistu omanik Aktsiaselts Toom Tekstiil) olevat tootmishoonet soovitakse laiendada juurdeehitusega ehitisealuse pinnaga ligikaudu 5800 m2. Juurdeehitus kavandatakse oleva hoone pikendusena loode suunas, ulatudes ka krundile Reinu tee 33a (kinnistu omanik Aktsiaselts Toom Tekstiil).

Krundi Reinu tee 33a kohta on kehtiv detailplaneering (tähis DP 1998-042), kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse 02.11.1009 korraldusega nr 1405.

Detailplaneeringut näeb kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteemis EVALD planeeringute registris

https://service.eomap.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/800

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli määrata krundi Reinu tee 33a ehitusõigus uute tootmis-laohoonete projekteerimiseks ja olemasolevate rekonstrueerimiseks.

Krundi Reinu tee 33a ehitusõigus detailplaneeringus:

- Maakasutuse sihtotstarve on tööstusettevõtete maa

- Lubatud ehitiste arv planeeritud ehitusalal ei ole planeeringuga numbriliselt reguleeritud

- Suurimat ehitusalust pinda reguleerib krundi maksimaalne täisehitus 50%

- Hoonete lubatud suurim kõrgus on +86.00 absoluutkõrgust.

Krundi Puidu tn 13 kohta on kehtiv detailplaneering (tähis DP 2013-002), kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse 30.09.2013 korraldusega nr 673. Detailplaneeringut näeb kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteemis EVALD planeeringute registris

https://service.eomap.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/550

Detailplaneering koostati  eesmärgiga määrata krundi ehitusõigus tootmishoonete laiendamiseks.

Krundi Puidu tn 13 ehitusõigus:

- Krundi kasutamise sihtotstarve TH – Tootmishoone maa

- Hoonete suurim lubatud arv 15

- Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala 19 000 m²

- Hoone lubatud suurim kõrgus: parapett v. katus +9,0 maapinnast

Olulisemad arhitektuurinõuded:

- Hooned projekteerida kaasaegse funktsionaalsusega ja arhitektuurikäsitlusega.

- Uus tootmisotstarbeline hoonestus tuleb projekteerida selliselt, et hoonestus moodustab

ühtlustatud arhitektuurse lahendusega kompleksi.

- Ehitiste mahulise lahenduse ja kujunduse projekteerimisel tuleb lähtuda Ehitusseaduse

§3 nõuetest ja hoone sobivusest keskkonda. Olemasolev keskkond on tootmisilmeline. Eritingimusi hoonete arhitektuursele esinduslikkusele ei seata. Välisviimistlusmaterjalidele ja nende värvitoonidele erinõudeid ei seata.

- Hoonete põhimahud tuleb projekteerida planeeringus määratud suunal.

- Hoonete maksimaalne lubatud korruselisus (lubatud maapealsete korruste arv) on 2.

korrust. Maa-aluste korruste osas piirangud puuduvad. Tööstushoone siseseid alaliste

töökohtadeta tehnoloogilisi teeninduskäike ja -rõdusid ning käiguteid korrusteks ei loeta.

Ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus detailplaneeringu olemasolul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimis-tingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

Ehitusseadustiku § 27 punkti 4 lõike 2 alusel täpsustatakse projekteerimistingimustega hoonestusala tingimusi, suurendades, keerates ja nihutades detailplaneeringuga määratud hoonestusala mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest.

Projekteerimistingimuste andmisel on arvestatud asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi. Projekteerimistingimuste andmine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ega üldplaneeringus määratud tingimustega.

Tootmishoone laiendamiseks soovitud mahus ja  ulatuses on vajalik liita krundid Puidu tn 13  ja Reinu tee 33a üheks krundiks pindalaga 51174  m2.

Enne tootmishoone laiendamiseks ehitusloa taotluse esitamist ehitisregistris peavad olema krundid Puidu tn 13 (KÜ89720:002:0300, kinnistu 671439/6714) ja Reinu tee 33a (KÜ 89720:002:0051, kinnistu 671439/6714 ) liidetud.

6.1. Projekteerimise lähtematerjal,

6.1.1. Projekteerimisel lähtuda kehtivatest  detailplaneeringutest  DP 1998-042 ja DP 2013-002

Detailplaneeringuid näeb kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteemis EVALD ja Viljandi Linnavalituse arhitektuuriametis tööaegadel.

6.2. Linnaehituslikud ja arhitektuursed nõuded projekteerimiseks

6.2.1. Tootmishoone laiendus projekteerida korralduse lisas 2 oleval plaanil märgitud alale.

6.2.2. Juurdeehituse räästa kõrgus ja katuse kuju projekteerida olemasolevat hoonet arvestades arhitektuurse tervikuna.

6.2.3. Välisviimistlusmaterjalidele ja nende värvitoonidele erinõudeid ei seata. Projektis anda hoone terviklik välisviimistluse lahendus.

6.3. Nõuded tehnovarustusele

6.3.1. Tehnovõrgud projekteerida vastavalt võrguvaldajate poolt väljastatavatele tehnilistele tingimustele.

6.4. Nõuded ehitusprojekti koostamiseks ja vormistamiseks

6.4.1. Ehitusprojekt koostada tuginedes Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja standarditele.

6.4.2. Projekti koosseis peab vastama majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“.

Ehitusprojekt peab olema koostatud ja komplekteeritud lähtudes kehtivast standardist EVS 932 „Ehitusprojekt“.

6.4.3. Tehnilised näitajad esitada projektis vastavuses majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrusele nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“.

6.4.4. Projektile lisada käesolevad projekteerimistingimused.

6.5. Projekti kooskõlastamine ja esitamine

6.5.1. Ehitusprojekt kooskõlastada enne ehitusloa taotluse esitamist tehnovõrkude valdajatega vastavuses aluseks olevatele tehnilistele tingimustele.

6.5.2. Viljandi Linnavalitsusele esitada ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga ja väljavõttega riigilõivu tasumise kohta läbi vaatamiseks elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

Pärast läbivaatamisel tekkinud märkuste kõrvaldamist esitada originaalkooskõlastusega projekt andmekandjal (tekstifailid rtf formaadis, joonised dgn või dwg formaadis) säilitamiseks Viljandi Linnavalitsuse arhiivis.

6.6. Projekteerimistingimuste kehtivusaeg

Käesolevad projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.