## Sheet1
Asutuse liik | Asutuse (hoone) nimetus | Hoone omanik | Aadress | Hoone pindala m2 | Kehtivaid ettekirjutusi | ATS | Tuletõkke- sektsioonid | Turva- valgustus | Väline tuletõrje vesi | Muud ohud | Viimane tuleohutus- ülevaatus (aasta) | Märkused
KOV asutused:
Kool/Põhikool | Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium/Viljandi Kaare Kool | Viljandi linn | Kesk-Kaare 17 | 3953 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2013
Põhikool | Viljandi Paalalinna Kool | Viljandi linn | Paala tee 46 | 5341 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2013
Põhikool | Viljandi Kesklinna Kool, õppehoone (5-9 klass) | Viljandi linn | Uueveski tee 1 | 3900 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2014 | ehitismälestis
Põhikool | Viljandi Jakobsoni Kool | Viljandi linn | Riia 91 | 7839 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas
Põhikool | Viljandi Kesklinna Kool, tööõpetus- ja keelteklassid | Viljandi linn | Jakobsoni 47b | 466.6 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2014
Lasteaed | Viljandi Lasteaed Karlsson | Viljandi linn | Kesk-Kaare 19 | 1145 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2013
Lasteaed | Viljandi Lasteaed Krõll | Viljandi linn | Kagu 9 | 891.6 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas
Lasteaed | Viljandi Lasteaed Mesimumm | Viljandi linn | Posti 20a | 180 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2015
Lasteaed | Lasteaed Mängupesa | Viljandi linn | Riia 30 | 3464 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2015
Lasteaed | Viljandi Lasteaed Männimäe | Viljandi linn | Riia 93 | 2719 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2015
Lasteaed | Viljandi Lasteaed Midrimaa | Viljandi linn | Tehnika 12 | 2425 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2015
Asenduskodu | Viljandi sotsiaalmaja | Viljandi linn | Leola 12A | 1119 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2014
Kogunemishoone | Sakala Keskus | Viljandi linn | Tallinna tn 5 | 2545 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2014 | ehitismälestis
Kogunemishoone | Viljandi Spordihoone | Viljandi linn | Vaksali 4 | 5097.7 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2013
Kogunemishoone | Viljandi Huvikool | Viljandi linn | Jakobsoni 47c | 667.4 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2015
Kogunemishoone | Viljandi Muusikakool | Viljandi linn | Jakobsoni 16 | 1063.5 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas
Tehnohoone | AS Viljandi Veevärk | Viljandi linn | Tartu 123 | 637 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2013
Muud asutused:
Kogunemishoone | Uku Keskus | OÜ Eften SPV3 | Tallinna 41 | 7210.9 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2013
Kogunemishoone | Bussijaam | AS Viljandi Centrum | Ilmarise 1 | 1749.9 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2011
Kogunemishoone | Centrumi keskus | AS Viljandi Centrum | Tallinna 24 | 6493 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2014
Kogunemishoone | Maksimarket | Viljandi Tarbijate Ühistu | Lääne 2 | 2590 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2015
Kogunemishoone | Männimäe Selver | AS Lavo Kaubandus | Riia mnt 35 | 4003.4 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2013
Kogunemishoone | Pärimusmuusika Ait | MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus | Tasuja pst 6 | 4778 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2015 | ehitismälestis
Kogunemishoone | Grand Hotel Viljandi | Grand Hotel Viljandi AS | Tartu 11/Lossi 29 | 3311 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2015 | ehitismälestis
Kogunemishoone | Home Gallery | Pan-Estonian OÜ | Leola 53 | 6473.5 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2013
Põhikool | Viljandi Vaba Waldorfkool | Viljandi linn. Viljandi Vaba Waldorfkoolil 50 aastane hoonestusõigus | Lutsu 3 | 746 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2013
Gümnaasium | Viljandi Riigigümnaasium | Riigi Kinnisvara AS | Hariduse 2 | 4928.9 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  |  | vana osa on ehitismälestis
Kõrgkool | TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia hooned | Tartu Ülikool | Posti 1/Tallinna 18, Jakobsoni 14, Turu 7 | 3439,9; 725,3; 1756 |  | Olemas | Olemas | Osaliselt puudub | Olemas |  | 2015 | vana osa on ehitismälestis
kultushoone | EELK Jaani Koguduse kirik | EELK Jaani Kogudus | Pikk 6 | 957 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2011 | ehitismälestis
kultushoone | EELK Pauluse koguduse kirik | EELK Pauluse kogudus | Kiriku 3 | 1200 |  | Olemas | Ei ole nõutavad | Olemas | Olemas |  | 2011 | ehitismälestis
Kaugkütte katlamaja | AS Esro | AS Esro | Piiri 11 | 1300 |  | Ei ole kohustuslik | Ei ole nõutavad | Olemas | Olemas |  | 2014
Puidutööstus | tootmishoone | AS Viljandi Aken ja Uks | Pärnu mnt 20 | 6146.5 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2014
Puidutööstus | tootmishoone | AS Viljandi Aken ja Uks | Piiri 2A | 2047 | 1 | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas | II korruse sööklast puudub teine evakuatsioonipääs | 2014
Puidutööstus | tootmishoone | AS Viljandi Aken ja Uks | Puidu 6 | 15126 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2014
Puidutööstus | puidutšehh | AS Dold Puidutööstus | Riia mnt 56 | 8095 | 2 | Puudub | Puudub | Ei ole kohustuslik | Olemas | Vajalik ehitada uus piksekaitsesüsteem, | 2014
Puidutööstus | tootmishoone | AS Dold Puidutööstus | Riia mnt 56 | 5550 | 1 | Puudub | Ei ole nõutavad | Ei ole kohustuslik | Olemas |  | 2014
Puidutööstus | tootmishoone | AS Nett | Vilja 13A | 3884 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2014
Puidutööstus | laohoone | AS Hansa Candle | Vabriku 2 | 3473 |  | Olemas | Ei ole nõutavad | Ei ole kohustuslik | Olemas |  | 2014
Tootmine | tootmishoone | AS Hansa Candle | Vabriku 2 | 8138.7 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2014
Tekstiilitööstus | Laohoone | OÜ Delux | Metsküla tee 6/8 | 8400 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2013
Tekstiilitööstus | kergtööstushoone | OÜ Delux | Raua 5 | 8730 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2013
Tekstiilitööstus | AS Toom Tekstiil | AS Toom Tekstiil | Lossi 41A | 4264 |  | Ei ole kohustuslik | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2013
Metallitööstus | AS Viljandi Metall | AS Viljandi Metall | Reinu tee 27 | 6991.8 |  | Ei ole kohustuslik | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2010
Põllumajandustööstus | jõusööda tootmine | AS Scandagra | Tähe 13 | 9382 |  | Olemas | Puudub | Ei ole kohustuslik | Olemas |  | 2013
Põllumajandustööstus | elevaator | AS Scandagra | Tähe 14 | 2899 |  | Puudub | Puudub | Ei ole kohustuslik | Olemas |  | 2013
Suurõnnetuse ohuga ettevõte | Kütusehoidla | Viljandi Naftabaas OÜ | Reinu tee 18 |  |  | Ei ole kohustuslik | Ei ole nõutavad | Ei ole kohustuslik | Olemas |  | 2014
Ohtlik ettevõte | tootmishoone | AS Tere Viljandi tootmisosakond | Raua 6 | 11682 |  | Olemas | Olemas | Olemas | Olemas |  | 2014
Ohtlik ettevõte | tööstusgaaside täitejaam | OÜ Airok | Pärnu mnt 24A | 310 |  | Olemas | Olemas | Ei ole kohustuslik | Olemas |  | 2014
Note on L1: Almar Nuuma: Siia märkida teised antud ettekirjutused või otseselt tuleohutust mittepuudutavad võimalikud ohud.
Note on N1: Almar Nuuma: N: muinsuskaitse all olev ehitis, rekonstrueerimisel jne